## 頭
課長 |  |  | 課員 |  | 参事 | 精査 |  | 担当 |  | 設計
令和 年 月 日
（審査日 / ）
工 事 設 計 書
| 工事場所 |  | 小松市四丁町地内 |  |  |  |  | 工 | 着手日 |  | 令和 年 月 日
| 工事名 |  | 公立小松大学 粟津キャンパス更衣室新設工事 | [5 empty] | 完了日 |  | 令和 ９ 年 ３ 月 １９ 日
[8 empty] | 期 | 工事日数 |  | 日
|  | 工事費 |  | 一金 |  |  | 円也
内 |  | 工事価格 |  |  |  |  | 円
|  | 消費税相当額 |  |  |  |  | 円 | 詳細は別紙設計内訳並びに図面仕様のとおり
訳 | [7 empty] | 図面 葉 仕様書 冊
工事概要
旧機械室（３室）を新たに更衣室にするための内装工事

## 二号
工 事 費 計 算 書
工事費一金 |  |  |  | 円也
| 但し、 | 公立小松大学 粟津キャンパス更衣室新設工事
出 来 高
名 称 | 概 要 | 数 量 | 金 額 | ％ | 金 額 | 備 考
Ａ．直 接 工 事 費
一 般 工 事 （改 修） |  | 一式 | 0
小 計
Ｂ．共 通 仮 設 費 | 安全管理費含む
一 般 工 事 （改 修） |  | 一式
小 計
純 工 事 費
改 修 工 事 |  | 一式 | 0
小 計
Ｃ．諸 経 費
（１）現 場 管 理 費
改 修 工 事 |  | 一式
小 計
工 事 原 価 計
（２）一 般 管 理 費 等 |  | 一式
Ｄ．工 事 価 格 計
Ｅ．消 費 税 等 相 当 額 |  | 一式
総 計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
空調設備工事
1
式
計

## （建築）細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 1
直接工事費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生費
1
式
仕上げｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
3
ヵ所
外部足場組立 | 枠組本足場（900枠）
| 12m未満 | 1
式
昇降階段
1
基
資材運搬費
1
式
清掃後片付け
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 2
木工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
木材費 | 大引、根太垂木
1
式
構造用合板 | 3’×6’t=12
80
枚
大工工料
6
人工
ビス・金物費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 3
金属・内装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井 軽量鉄骨下地 | JIS W19@300
115
㎡
壁 軽量鉄骨下地 | JIS W50@300
225
㎡
開口補強費
1
式
不燃化粧 | 3’×6’t=9.5
石膏ﾎﾞｰDI張り |  | 115
㎡
石膏ﾎﾞｰDI張り | 3’×6’t=12.5
225
㎡
廻り縁 | 塩ビ ｺの字
91
m
ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り | AAｸﾗｽ
225
㎡
長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ | t=2.0
115
㎡
ｿｳﾄ巾木
90
m
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
鋼製建具工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶｰﾑﾄﾞｱ | 外付けｶｰﾑﾄﾞｱ
製品本体代 | W1600×H2000×D40 | 3 |  |  |  | 3.2㎡×3ヵ所=9.60㎡
ヵ所
建具金物代
1
式
ガラス工事費
1
式
既存ﾄﾞｱ解体工事費
1
式
既存ﾄﾞｱ撤去処分費
1
式
取付工事費
3
ヵ所
運搬搬入費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
躯体貫通孔工事 | ∅200、∅150
| ｺｱ抜き | 3
ヵ所
計

## （電気設備）細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電灯コンセント設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設器具配線撤去 | 処分含む
1
式
PE絶縁耐熱性 | EM-EEF 2㎜​-3C
PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 |  | 60
m
PE絶縁耐熱性 | EM-EEF 1.6㎜​-3C
PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 |  | 35
m
埋込ｽｲｯﾁ | 1P×1、1P(ﾈｵﾝ)×1
新金属ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 3
組
埋込ｽｲｯﾁ | 2P15A(2)×1
新金属ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 3
組
ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞ本体 | A型
20
m
ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞ | A型 4角
ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ |  | 6
個
防火区画貫通処理材
3
組
照明器具 | LEDﾗｲﾄ露出型
| LEKT412253N-LS9 | 19
台
照明器具 | 低天井用埋込LED非常灯
| LEDEM09221M | 6
台
照明器具支持材
1
式
消耗品雑材
1
式
労務費
|  | 1 | 式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
自動火災報知機設置工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PE絶縁耐熱性 | EM-AE 0.9㎜​-4C
PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 警報用 | 20
m
雑材消耗品 | 3’×6’t=12
1
式
運搬費
1
式
工事費
1
式
試験調整費
1
式
検査対応費
1
結線処理費
|  | 1 | 式
消耗雑材費
|  | 1 | 式
労務費
|  | 1 | 式
計

## （空調設備）細目別内訳
空調設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
換気設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井埋込換気扇 | 低騒音形ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ
| VD-20ZX14-C | 1
| 350㎥/h×40Pa×39dB |  | 式
天井埋込換気扇 | 低騒音形ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ
| VD-20ZXP14-C | 1
| 450㎥/h×40Pa×45dB |  | 台
天井埋込換気扇 | 低騒音形ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ
| VD-20ZX14-C | 1
| 680㎥/h×40Pa×47dB |  | 台
深型ﾌｰﾄﾞ（FD無） | ｽﾃﾝﾚｽ製 防虫網付
| P-18VSQ4 | 2
ケ
深型ﾌｰﾄﾞ（FD無） | ｽﾃﾝﾚｽ製 防虫網付
| P-23VSQ4 | 1
ケ
ｱﾙﾐﾌﾚｷﾀﾞｸﾄ工事 | ∅200
1
m
ｱﾙﾐﾌﾚｷﾀﾞｸﾄ工事 | ∅150
2
m
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ工事 | ∅200
1
m
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ工事 | ∅150
2
m
器具取付費
| 低天井用埋込LED非常灯 | 1
| LEDEM09221M |  | 式
壁・外部開口費
1
式
天井墨出開口費
1
式
外壁貫通箇所ｼｰﾙ費
1
式
保温工事 | 外壁1m/GW25㎜​
1
式
廃材処理費
|  | 1 | 式
空調設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
換気設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生費及び清掃費
|  | 1 | 式
調整費
|  | 1 | 式
労務費
1
式
消耗品副資材
1
式
小運搬雑工事
1
計